Утверждено:

Приказом директора

ГБПОУ РХ ПУ-18

от 24 декабря 2015г. №93

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ**

**ПО ПРОФЕССИИ: 19861 «Электромонтер по ремонту и**

**обслуживанию электрооборудования»**

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**

**19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»**

срок обучения: 2мес.2 нед.

квалификация: 3-4 разряды

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование дисциплин** | **Количество часов** |
|  | **Общепрофессиональный курс** |  |
| **1.** | Материаловедение | **30** |
| **2.** | Электротехника | **40** |
| **3.** | Чтение схем и чертежей | **20** |
| 4. | Охрана труда | 30 |
|  | **Специальный курс** |  |
| **5.** | Электробезопасность | 40 |
| **6.** | Специальная технология | 120 |
| **7.** | Учебная практика | 130 |
| **7.** | **Консультации** | 4 |
| **9.** | **Квалификационный экзамен** | 6 |
|  | **Итого:** | **420** |

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Квалификация 3-4-й разряд

**должен знать:**

– устройство, принцип работы и технические характеристики котла и вспомогательного оборудования;

– тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки, технологический процесс производства тепловой энергии;

– нормы качества воды и пара;

– принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики;

– недопустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов;

– свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания;

– технико-экономические показатели работы котлоагрегата;

– основы теплотехники, механики, электротехники и водоподготовки;

– правила техники безопасности, производственные инструкции.

**должен уметь:**

– обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или отдельные водогрейные котлы и паровые котлы с теплопроизводительностью котла до 84 ГДж/ч (до 20 Гкал/ч), работающие на газообразном топливе;

– обслуживать теплосетевые бойлерные установки, расположенные в зоне обслуживания основных агрегатов;

– своевременно обнаруживать неисправности в работе обслуживаемого оборудования котельной установки, предупреждать неполадки и аварии, ликвидировать их;

– принимать и сдавать дежурство в соответствии с инструкцией для персонала котельной, вести сменный журнал;

– экономно расходовать материалы и электроэнергию;

– соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности.