Рабочая программа  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205, зарегистрированного в Минюсте РФ 13 апреля 2018 года № 50771 (далее ФГОС СПО))  по профессии   среднего профессионального образования (далее – СПО) 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Организация разработчик: ГБПОУ РХ «Профессиональное училище № 18»

Разработчик:

Чебодаев И.О. – преподаватель

Рецензенты________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| паспорт программы профессионального модуля. | 4 |
| результаты освоения профессионаьного модуля. | 6 |
| структра и содержание профессионаьного модуля. | 8 |
| условия реализации программы профессиоанльного модуля. | 13 |

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                    14

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).

ПМ.01 «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования»

Мдк 01.01 технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Монтаж осветительных электропроводок и оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). |
| ПК 1.2. | Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. |
| ПК 1.3. | Контролировать качество выполненных работ. |
| ПК 1.4. | Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для установки электрооборудования; выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика; изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования; выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств; выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов; приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования; выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов; выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных систем; |
| --- | --- |
| Уметь | пользоваться приборами, ручным и электрифицированным инструментами и приспособлениями; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования; пользоваться ручным инструментом и оснасткой для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; прокладывать временные осветительные проводки; производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; производить измерение параметров электрических цепей; использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; производить расчет и выбор устройств защиты; производить заземление и зануление осветительных приборов; производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; находить место повреждения электропроводки; определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов; выявлять и оценивать неисправности домовых сильноточных систем; определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями. оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости; |
| Знать | типы электропроводок и технологию их выполнения; правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; схемы управления электрическим освещением; организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; типы источников света, их характеристики; типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; правила заземления и зануления осветительных приборов; критерии оценки качества электромонтажных работ; приборы для измерения параметров электрической сети; порядок сдачи-приемки осветительной сети; типичные неисправности осветительной сети и оборудования; методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; правила безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования; правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже осветительных электропроводок и оборудования; схемы управления электрическим освещением; организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; правила изготовления деталей для крепления электрооборудования; сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления электрооборудования; правила пользования электрифицированным инструментом; правила установки деталей крепления; правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; наименование, назначение и способы применения ручного и электрифицированного ручного инструмента для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств. правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную; правила пользования электрифицированный инструментом; требования охраны труда при работе на высоте; правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования; технология и техника обслуживания домовых электрических сетей. санитарные нормы и правила проведения работ; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 766

Из них на освоение МДК-118 часов

на практики, в том числе учебную -144 часа

и производственную -504 часов

квалификационный экзамен – 8 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 01.

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак. час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1. -1.3. ОК 01.-11. | Раздел 1. Выполнение работ по монтажу всех видов электропроводок (кроме проводок во взрывоопасных зонах), установке светильников, электроустановочных изделий и аппаратов | 198 | 90 | 36 | 108 | - | - |
| ПК1.4. ОК 01.-11. | Раздел 2 Проведение ремонта осветительных сетей и оборудования | 66 | 30 | 18 | 36 | - | - |
|  | Всего: | 444 | 120 | 54 | 144 | 180 | - |

2.2. Тематический план и содержание МДК 01.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

| Наименование разделов и тем междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу всех видов электропроводок (кроме проводок во взрывоопасных зонах), установке светильников, электроустановочных изделий и аппаратов. | 90 |
| Введение | Содержание | 1 |
|  | 1. Задачи и структура курса, краткая характеристика содержания, его роль в получении профессиональных знаний, умений и практического опыта, в формировании общих и профессиональных компетенций. |  |
| Тема 1.1. Общие сведения об электропроводках | Содержание | 3 |
|  | 1. Классификация электропроводок. |  |
|  | 2. Правила чтения электрических принципиальных схем. |  |
|  | 3. Правила чтения электрических монтажных схем. |  |
|  | 4. Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок, оборудования и светильников. |  |
| Тема 1.2. Монтаж электропроводок. | Содержание | 40 |
|  | 1. Технология монтажа открытых электропроводок. |  |
|  | 2.Понятие открытых электропроводок. |  |
|  | 3. Прокладка электропроводки по различным поверхностям. |  |
|  | 4. Выполнение проводки: плоскими проводами; на изоляторах; защищёнными кабелями и трубчатыми проводами; на лотках по строительным конструкциям, на струнах; в коробах; в металлорукавах. |  |
|  | 5. Понятие тросовых электропроводок. |  |
|  | 6. Технология монтажа тросовых электропроводок. Методы монтажа. |  |
|  | 7. Предварительная заготовка и обработка несущего троса. |  |
|  | 8. Классический метод монтажа электропроводки: установка и заделка закладных частей деталей и крепежных конструкций. |  |
|  | 9. Снятие изоляции с концов жил проводов и кабелей. |  |
|  | 10. Оконцевание жил, проводов и кабелей. |  |
|  | 11. Технология монтажа электропроводок в трубах. |  |
|  | 12. Электропроводка в пластмассовых, винипластовых, стальных водо-, газопроводных; стальных тонкостенных изоляционных трубах. |  |
|  | 13. Индустриальный метод монтажа электропроводки: размотка и проверка тросовой проводки; разбивка на отдельные участки и узлы и сборка готовой продукции на месте. |  |
|  | 14. Технология монтажа скрытых электропроводок. Понятие скрытых электропроводок. |  |
|  | 15. Методы монтажа скрытых электропроводок. |  |
|  | 16.Технология монтажа электропроводок в трубах. Методы монтажа. |  |
|  | 17. Технология монтажа заземления и зануления. |  |
|  | 18. Виды заземления и зануления. |  |
|  | 19. Естественные и искусственные заземлители |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 18 |
|  | 1. Лабораторная работа 1 Тема «Поиск трасс скрытых электропроводок» | 2 |
|  | 2. Лабораторная работа 2 Тема «Сборка и проверка работоспособности электропроводок» | 2 |
|  | 3. Практическое занятие 1 Тема «Выбор марок проводов и кабелей для монтажа электропроводок» | 2 |
|  | 4. Практическое занятие 2 Тема «Расчет сечения проводов по допустимому нагреву электрическим током» | 2 |
|  | 5. Практическое занятие 3 Тема «Способы соединения жил проводов» | 2 |
|  | 8. Практическое занятие 4 Тема «Ознакомление с электротехническими лотками» | 2 |
|  | 10. Практическое занятие 5 Тема «Изучение конструкций электроустановочных изделий» | 2 |
|  | 13. Практическое занятие 6 Тема «Изучение элементов трубных электропроводок» | 2 |
|  | 15. Практическое занятие 7 Тема «Изучение конструкции тросовой проводки» | 2 |
| Тема 1.3. Монтаж светильников различных типов и электроустановочной аппаратуры. | Содержание | 38 |
|  | 1. Источники света, их характеристики и область применения. |  |
|  | 2. Организация освещения жилых, административных и общественных зданий. |  |
|  | 3. Назначение наружного освещения. |  |
|  | 4. Устройство и монтаж различных типов источников света. |  |
|  | 5. Устройство и правила зарядки светильников всех видов. |  |
|  | 6. Изучение и составление принципиальных и однолинейных электрических схем. |  |
|  | 7. Схемы управления электрическим освещением. |  |
|  | 8. Электроустановочные изделия и аппараты. |  |
|  | 9. Назначение и принцип действия электрических выключателей и переключателей. |  |
|  | 10. Назначение и принцип действия электрических розеток |  |
|  | 11. Назначение и принцип действия электрических розеток для наружных и внутренних электропроводок. |  |
|  | 12. Аппараты защиты электрической сети. |  |
|  | 13. Назначение и принцип действия автоматического выключателя. |  |
|  | 14. Назначение и принцип действияустройства защитного отключения (УЗО) и дифференциального автомата. |  |
|  | 15. Назначение и принцип действия установочных предохранителей. |  |
|  | 16. Назначение и принцип действия светорегуляторов. |  |
|  | 17. Способы монтажа и правила подключения электроустановочных изделий, приборов и аппаратов. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 18 |
|  | 1. Практическое занятие8 Тема «Ознакомление с конструкциями электрических источников света» | 2 |
|  | 3. Практическое занятие 9 Тема «Монтаж осветительных электроустановок» | 2 |
|  | 4. Практическое занятие 10 Тема «Зарядка светильников» | 2 |
|  | 6. Практическое занятие 11 Тема «Схемы включения ламп накаливания» | 2 |
|  | 7. Практическое занятие 12 Тема «Схемы включения люминесцентных ламп» | 2 |
|  | 8. Практическое занятие 13 Тема «Автоматический выключатель» | 2 |
|  | 9. Практическое занятие 14 Тема «Плавкий предохранитель» | 2 |
|  | 10. Практическое занятие 15 Тема «Плавкие вставки предохранителей» | 2 |
|  | 11. Практическое занятие 16 Тема «Устройство защитного отключения» | 2 |
| Тема 1.4. Оценка качества электромонтажных работ. | Содержание | 8 |
|  | 1. Общие сведения о качестве электромонтажных работ. Контроль качества электромонтажных работ. |  |
|  | 2. Нормативная и техническая документация на производство электромонтажных работ. |  |
|  | 3. Метрологическая служба и её задачи. |  |
|  | 4. Порядок сдачи-приемки осветительной сети. |  |
|  | 5. Виды приемо-сдаточных документов. |  |
|  | 6. Пути повышения качества электромонтажных работ. |  |
| Раздел 2 Проведение ремонта осветительных сетей и оборудования | 28 |
| Тема 2.1. Нахождение и устранение неисправностей в осветительных сетях | Содержание | 28 |
|  | 1. Типичные неисправности в электропроводке и способы их устранения. |  |
|  | 2. Методы и технические средства нахождения места повреждения в электропроводки. |  |
|  | 3. Организация демонтажа и ремонта осветительных сетей. |  |
|  | 4. Ревизия и ремонт электроустановочных изделий. |  |
|  | 5. Охрана труда при демонтаже и ремонте осветительных сетей. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 |
|  | 1. Лабораторная работа Тема 1«Неисправности люминесцентных светильников» | 2 |
|  | 2. Лабораторная работа Тема 2 «Неисправности светильников с лампами накаливания» | 2 |
|  | 3. Лабораторная работа Тема 3 «Повреждения в электропроводке» | 2 |
|  | 4. Практическое занятие 1 Тема «Расчет сечения проводов по допустимой потере напряжения» | 2 |
|  | 5. Практическое занятие 2 Тема «Составление технологической карты» | 2 |
|  | 6. Практическое занятие 3 Тема «Составление технологической карты неисправностей светильников» | 2 |
|  | 7. Практическое занятие 4 Тема «Ремонт осветительных сетей» | 2 |
|  | 8. Практическое занятие 5 Тема «Ремонт электроустановочных изделий. Составление технологической карты осветительных сетей» | 2 |
|  | 9. Практическое занятие 6 Тема «Составление технологической карты» | 2 |
| Всего | 118 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Для реализации программы междисциплинарного курса   предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Технологии электромонтажных работ, оснащенный оборудованием:

- рабочие места на 25 обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс по МДК 01.01.

техническими средствами:

- персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой;

- многофункциональное устройство;

- программное обеспечение: компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

- теле-аудиоаппаратура и учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа презентации) по темам МДК 01.01.).

Лаборатория «Технологии электромонтажных работ», оснащенная:

-рабочие места преподавателя и обучающихся;;

-технические средства обучения:

-мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, экран

-лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования (14-е изд. стер.). - М.: Академия, 2017

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: Учебник для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2015- 272с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 352с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Учебник для начального профессионального образования кн.1, кн.2: М.: ОИЦ «Академия» 2017 – 312с.

- Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю., Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок - М.: РадиоСофт, 2015.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.elektroshema.ru (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_tab2doc=4 (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:    http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/  (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:     http://electrolibrary.info/electrik.htm  (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/16/983/   (дата обращения: 20.11.2018).

    - Дополнительные источники

- Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий Учебник В 2-х частях Часть 2: Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий -М.: Академия 2015

- Кисаримов Р. А. Монтаж электрооборудования Справочник -М.: РадиоСофт, 2014

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  МДК 01.01

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация умений чтения электрических принципиальных и монтажных схем; Демонстрация умений выполнять монтаж открытых и скрытых электропроводок в соответствии с технологией электромонтажных работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация умений выполнять монтаж светильников всех видов, различных электроустановочных изделий и аппаратов в соответствии с требованиями технической документации; Демонстрация умений выполнять операции по заземлению и занулению осветительных приборов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК1.3. Контролировать качество выполненных работ. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения контроля качества монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по контролю качества и надёжности монтажа осветительной сети; Демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания осветительной сети перед сдачей в эксплуатацию. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных и ремонтных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по определению причин неисправностей осветительных сетей; Демонстрация умений выполнять демонтаж и несложный ремонт осветительных сетей и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |

# Footnotes

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.