Рабочая программа учебной дисциплины  является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы среднего профессионального образования  и разработана на основе  ФГОС  по  профессии СПО  08.01.18   Электромонтажник  электрических  сетей  и  электрооборудования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205, зарегистрированного в Минюсте РФ 13 апреля 2018 года № 50771 (далее ФГОС СПО))

Организация - разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия  «Профессиональное училище № 18»

Разработчики:

Чебодаев И.О. – преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 Электротехника»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 | -выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов, переменного трехфазного тока; -производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и точности измерения; -подключать измерительные приборы в электрическую цепь; -подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую цепь; -определять коэффициент трансформации и величину потерь в трансформаторе; -подключать различных типов электродвигатели к электрической сети; -подключать коммутационные аппараты к электрической сети и оборудованию; -производить выбор и расчет параметров устройств защиты электрических цепей и оборудования; -идентифицировать полупроводниковые приборы; -определять исправность полупроводниковых приборов; -читать несложные электронные схемы. | -основные законы электротехники; -параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений; -элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; -свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы; -основные системы электроизмерительных приборов, их параметры; -принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; -устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин, аппаратов управления и защиты; -принципы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых зданий; применение электроэнергии в промышленности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 54 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 30 |
| лабораторные работы | 18 |
| практические занятия |  |
| контрольная работа | - |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01-10 |
|  | 1. | Характеристика дисциплины, ее задачи. Электрическая энергия, ее свойства и область применения. Электротехника, краткий исторический обзор развития, современное состояние и перспективы. |  |  |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока | 21 |  |
| Тема 1.1. Основные сведения об электрическом токе | Содержание учебного материала | 11 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Электронная теория строения материалов. Электрический ток. Разновидности электрического тока, электрический ток в проводнике, направление, величина, единицы измерения. |  |  |
|  | 2. | Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Закон Ома для участка и полной цепи. Внутреннее сопротивление. Электрическое сопротивление и проводимость, удельное сопротивление проводниковых материалов. |  |  |
|  | 3. | Способы получения электрической энергии, источники электрической энергии. |  |  |
|  | 4. | Электродвижущая сила источника, напряжение потребителя. Мощность источника и потребителя электрической энергии. Баланс мощностей в электрической цепи. Единицы измерения электрической энергии и мощности. |  |  |
|  | 5. | Понятие об электрической цепи. Схемы электрической цепи. Условные обозначения элементов. Источник ЭДС и источник тока. Режимы электрической цепи. |  |  |
|  | 6. | Элементы электрической цепи: источники, приемники электрической энергии, измерительные приборы, аппараты управления, защиты, контроля. |  |  |
|  | 7. | Тепловое воздействие электрического тока, процесс нагревания проводов электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Установившийся и номинальный электрический ток. Выбор сечения проводов по допустимому нагреву. |  |  |
|  | 8. | Потеря напряжения в соединительных проводах. Выбор сечения проводов по допустимой потере напряжения. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 1 Тема «Проверка закона Ома» | 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 10 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Последовательное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, мощность цепи. Условия применения последовательного соединения. |  |  |
|  | 2. | Параллельное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости, мощность. Условия применения параллельного соединения. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Лабораторная работа 2 Тема «Последовательное соединение элементов» | 2 |  |
|  | Лабораторная работа 3 Тема «Параллельное соединение элементов» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 1 Тема «Расчет цепей постоянного тока» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к лабораторным работам 2, 3; оформление отчета и подготовка к защите | 2 |  |
| Раздел 2. Электрическое и магнитное поле | 6 |  |
| Тема 2.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Понятия: материя, электрический заряд. Электростатическое поле. Основные характеристики электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение. Единицы измерения характеристик электрического поля. Графическое изображение электрических полей. |  |  |
|  | 2. | Электрическая емкость. Конденсатор, виды конденсаторов и их емкость. |  |  |
| Тема 2.2. Магнитное поле | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Магнитное поле. Линии магнитной индукции. Магнитное поле постоянного магнита, прямолинейного провода с током, цилиндрической катушки с током. Электромагниты. |  |  |
|  | 2. | Правило буравчика. Характеристики магнитного поля, единицы их измерения: напряженность магнитного поля, магнитная индукция, магнитный поток. Проводник с током в магнитном поле. |  |  |
| Тема 2.3. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1 | Физическое явление электромагнитной индукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Явление самоиндукции. Магнитосвязанные контуры. Явление взаимоиндукции. Принцип действия трансформатора. |  |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока | 12 |  |
| Тема 3.1. Основные сведения о переменном токе | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Понятие о переменном токе. Характеристики переменных величин: мгновенное и амплитудное значение, период, частота, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз, противофаза. Единицы их измерения. |  |  |
|  | 2. | Получение синусоидальной ЭДС. Устройство простейшего генератора переменного тока. Действующее значения переменных величин. |  |  |
|  | 3. | Элементы цепей переменного тока: резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы. Параметры цепей переменного тока: сопротивление, индуктивность, емкость. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Практическое занятие 2 Тема «Расчет простейших цепей переменного тока аналитическим методом» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практическим работам 2 | 1 |  |
| Тема 3.2 Трехфазные цепи | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Симметричная трехфазная система ЭДС, токов, напряжений. Устройство трехфазного генератора, получение трехфазных ЭДС. |  |  |
|  | 2. | Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником»; основные понятия и определения; фазные и линейные напряжения, их соотношения |  |  |
|  | 3. | Значение нейтрального провода. Мощность трехфазной цепи. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Практическое занятие 3 Тема «Расчет трехфазных цепей» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практической работе 3 | 1 |  |
| Раздел 4. Электрические измерения | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
| Тема 4.1. Методы измерения. Электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Электроизмерительные приборы. Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин. Классы точности приборов. Измерение электрических величин. Измерение неэлектрических и магнитных величин. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | 1. | Практическое занятие 4 Тема «Выбор средств измерений по классу точности и пределу измерения | 1 |  |
| Раздел 5 Электрические машины и трансформаторы | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
| Тема 5.1 Электрические машины | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1. | Устройство коллекторной машины постоянного тока. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. |  |  |
|  | 2. | Классификация бесколлекторных машин переменного тока. Принцип действия синхронной машины. Основные типы синхронных машин. Принцип действия асинхронной машины |  |  |
| Тема 5.2 Трансформаторы | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1 | Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов, способы охлаждения | 2 |  |
| Промежуточная аттестация | 2 |  |
| Всего: | 54 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: лаборатория Электротехники, кабинет «Электротехника»

Оборудование лаборатории «Электротехники»:

-рабочие места преподавателя и обучающихся;

-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей.

-учебно-методические материалы по электротехнике

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором;

- компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

Оборудование кабинет «Электротехника»

- рабочие места преподавателя и обучающихся

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором; экран;

- комплект учебно-методической документации;

- образцы материалов.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Мартынова И.О. «Электротехника» - М.: КноРус, 2015г.

- Прошин В. М. Электротехника: Учебник для начального профессионального образования. – М.: ОИЦ  «Академия», 2015г.

- ГОСТ 19880-74. Электротехника. Основные понятия. Термины и определения.

- ГОСТ 22261-94. Средства измерения  электрических  и магнитных величин.  Общие  технические  условия.

- ГОСТ Т521-Х1-81. Электроизмерительные приборы.

- Правила устройства электроустановок 7-е изд. –  М.: НЦ ЭНАС, 2015г.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_tab2doc=4  (дата обращения: 18.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/(дата обращения: 18.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:

http://docs.cntd.ru/document/1200011373 (дата обращения: 18.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:

http://model.exponenta.ru/electro/0050.htm (дата обращения: 18.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:

http://www.electricsite.net/category/elektrichestvo/ (дата обращения: 18.11.2018).

3.2.3. Дополнительные источники

- Правила устройства электроустановок –  М.: КноРус, 2015.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. Постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001г. №3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. №163). - М.: КноРус, 2015

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: |  |  |
| -основные законы электротехники; -параметры электрических цепей и единицы их измерений; -элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; -свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы; -основные системы электроизмерительных приборов, их параметры; -принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; -устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин; - применение электроэнергии в промышленности | Демонстрация знаний по основным системам электроизмерительных приборов Демонстрация знаний по устройству и принципам действия трансформаторов, электрических машин Демонстрация знаний по применению электроэнергии Демонстрация знаний основных законов электротехники | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении лабораторных работ и практических занятий; - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |
| Уметь: |  |  |
| -выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного тока; -производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и точности измерения; -читать несложные электронные схемы. -выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; -выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов | Демонстрация умений выполнять расчеты электрических цепей Демонстрация умений выбирать, подключать измерительные приборы и выполнять измерения параметров цепей Демонстрация умений выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении лабораторных работ и практических занятий; - выполнении домашних работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |