Рабочая программа учебной дисциплины  является  частью   профессиональной  образовательной  программы  и разработана на основе  ФГОС  по  профессии СПО  08.01.18 (270843.04)  Электромонтажник  электрических  сетей  и  электрооборудования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 205, зарегистрированного в Минюсте РФ 13 апреля 2018 года № 50771 (далее ФГОС СПО)).

Организация - разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия  «Профессиональное училище № 18»

Разработчики:

Чебодаев И.О. – преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. Общая технология электромонтажных работ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Общая технология электромонтажных работ» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Учебная дисциплина «Общая технология электромонтажных работ» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01- 10 | организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы; принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; выполнять сверлильные и пробивные работы; выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; производить несложные электро- и газосварочные работы; производить монтаж заземляющих устройств. применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок; технической документации на производство электромонтажных работ. организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ; правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании; слесарные работы, такелажные и стропальные работы; назначение и устройство кабельных изделий; способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 54(48) |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 28(26) |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 20 |
| контрольная работа | - |
| Самостоятельная работа | 4(2) |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-10 |
|  | 1. | Значение электромонтажных работ в строительстве. Уровень развития электромонтажных работ. Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре труда электромонтажника. Содержание и задачи учебной дисциплины, её роль в получении профессиональных знаний, умений и формировании общих и профессиональных компетенций. |  |  |
| Раздел 1. Организация электромонтажных работ | 2 |  |
| Тема 1.1. Нормативная и техническая документация на производство электромонтажных работ | Содержание учебного материала | 1 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Правила устройства электроустановок. |  |  |
|  | 2. | Проект производства электромонтажных работ. Планирование электромонтажных работ. Материально-техническое обеспечение электромонтажных работ. |  |  |
| Тема 1.2. Общие сведения об электромонтажных работах | Содержание учебного материала | 1 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Организация рабочего места электромонтажника. Охрана труда. |  |  |
|  | 2. | Классификация зданий и сооружений и основные строительные конструкции Правила приёмки зданий и сооружений под выполнение электромонтажных работ |  |  |
|  | 3. | Общие сведения об электротехнических устройствах. Правила и последовательность монтажа электротехнических устройств. |  |  |
| Раздел 2. Инструменты, приспособления и оборудование | 12 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
| Тема 2.1. Электромонтажные инструменты и приспособления | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. | Инструменты и приспособления общестроительного назначения и специализированные электромонтажные. Правила приемки, хранения и пользования инструментам, механизмами и приспособлениями. Специальные приспособления для ввертывания в грунт электродов заземления. |  |  |
|  | 2. | Устройства для подъема и работы на высоте: лестницы-стремянки, лестницы-площадки, телескопический монтажный подъемник, телескопическая вышка, инвентарные лестницы, сборно-разборные подмости, тележки. Их назначение и устройство, правила пользования. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |
|  | 1. | Практическое занятие «Ознакомление с механизмами и инструментами для пробивных и крепежных работ» | 2 |  |
| Тема 2.2. Электрифицированные, пневматические, пиротехнические инструменты и механизмы | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Электросверлильные и пневмосверлильные машины. Правила работы с электросверлильными и пневмосверлильными машинами. Правила допуска к работе с электрифицированными, пневматическими инструментами. |  |  |
|  | 2. | Назначение и виды пиротехнических инструментов и приспособлений, применяемых при электромонтажных работах. Назначение, принцип действия, устройство. Правила допуска к работе с пиротехническими монтажными инструментами. Требования к организации рабочего места и охране труда. |  |  |
| Раздел 3. Слесарные, сварочные, такелажные и стропальные работы | 22 |  |
| Тема 3.1. Основы слесарных работ | Содержание учебного материала | 12 | ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Общие сведения о слесарных работах. Основные инструменты и приспособления для выполнения слесарных работ. Охрана труда при выполнении слесарных работ. |  |  |
|  | 2. | Разметка, Рубка. Резка. Опиливание. Назначение. Инструменты. Технологии выполнения. |  |  |
|  | 3. | Правка, Гибка. Сверление. Обработка отверстий. Нарезание резьбы. Назначение. Инструменты. Технологии выполнения. |  |  |
|  | 4. | Клепка. Лужение и паяние. Склеивание. Назначение. Инструменты. Технологии выполнения. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 10 |  |
|  | 1. | Практическое занятие 1 Тема «Составление инструкционно – технологических карт по выполнению разметки, рубки, резки, опиливания» | 2 |  |
|  | 2. | Практическое занятие 2 Тема «Составление инструкционно – технологических карт по выполнению правки, гибки, сверлению, обработке отверстий» | 2 |  |
|  | 3. | Практическое занятие 3 Тема «Составление инструкционно – технологических карт по выполнению нарезания резьбы, клепки» | 2 |  |
|  | 4. | Практическое занятие 4 Тема «Составление инструкционно – технологических карт по выполнению лужения, паяния» | 2 |  |
|  | 5. | Практическое занятие 5 Тема «Составление инструкционно – технологических карт по выполнению склеивания» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практическим занятиям; оформление отчета и подготовка к защите | 2 |  |
| Тема 3.2. Виды такелажного оборудования и приспособлений | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Стальные канаты, их классификация. Технические характеристики канатов и их обозначение согласно стандартам. Грузозахватные приспособления: виды, назначение, технические характеристики. |  |  |
|  | 2. | Грузоподъемные машины, их классификация. Домкраты, тали, тельферы, лебёдки, мостовые и башенные краны. Назначение, конструкция, принцип работы, применение. |  |  |
|  | 3. | Организация простых такелажных работ. Требования, предъявляемые к производству такелажных работ при монтаже строительных деталей и конструкций. Охрана труда при выполнении такелажных работ. |  |  |
| Тема 3.3. Технология электро-, газосварочных работ | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ОК 01-10 |
|  | 1. | Общие сведения о электро-, газосварочных работах. Виды сварки. Классификация способов сварки. Виды сварных соединений. Классификация сварных швов. |  |  |
|  | 2. | Основные требования к источникам питания сварочной дуги. Устройство и принцип действия сварочных трансформаторов. Инструменты и приспособления, применяемые при сварке. Электроды, их марки. |  |  |
|  | 3. | Требования к организации рабочего места и безопасности труда при выполнении сварочных работ. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |
|  | 1. | Практическое занятие 6 Тема «Ознакомление с устройством сварочных трансформаторов» | 2 |  |
|  | 2. | Практическое занятие 7 Тема «Регулировка сварочных аппаратов и установление различных режимов сварки» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практическим занятиям; оформление отчета и подготовка к защите | 2 |  |
| Раздел 4. Основы электромонтажных работ | 12 |  |
| Тема 4.1.Технология подготовительных работ | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Способы разметки мест прокладки электропроводок и установки аппаратуры управления и защиты. Приемы пробивки и сверления отверстий и гнезд |  |  |
|  | 2. | Ручные и электрифицированные инструменты для пробивки и сверления отверстий и гнезд. Правила к установке закладных частей в конструктивные элементы зданий для крепления электрооборудования. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |
|  | 3. | Практическое занятие 8 Тема «Определение трасс скрытых электропроводок в различных помещениях» | 2 |  |
|  | 4. | Практическое занятие 9 Тема «Ознакомление с инструментами и приспособлениями для разметочных работ» | 2 |  |
| Тема 4.2.Устройство и основное оборудование электроустановок | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01-10 |
|  | 1. | Основное оборудование электроустановок. Назначение, конструкция и стандартные сечения проводов и кабелей. Марки проводов и кабелей. Способы соединения жил проводов и кабелей. |  |  |
|  | 2. | Установочные и крепежные изделия: виды, назначения. Электроустановочные изделия. |  |  |
|  | 3. | Правила выполнения заземления. Элементы заземляющих устройств. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | 1. | Практическое занятие 10 Тема «Определение марки и сечения провода по диаметру жилы» | 2 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего: | 48 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Технологии электромонтажных работ», оснащенный

оборудованием:

- автоматизированное рабочее место преподавателя

- учебно-методические материалы по технологии электромонтажных работ

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором;

- макеты электрического оборудования;

- инженерный калькулятор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие для начального профессионального образования  – М.: ОИЦ «Академия», 2018.

- Покровский Б. С. Основы слесарного дела: учебное пособие для начального профессионального образования. -М.: ОИЦ «Академия», 2017

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: Инфра-М, 2019

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ – М.: КноРус, 2018

- 1.13-07. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам -М.: РОСЭЛЕКТРО-МОНТАЖ, 2007

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  https://www.elec.ru/library/direction/pteep/  (дата обращения: 20.11.2018)

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  https://elektro-montagnik.ru/?address=lectures&page=content   (дата обращения: 20.11.2018)

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/15/976/   (дата обращения: 20.11.2018)

3.2.3. Дополнительные источники

- Маслов В. И. Сварочные работы: учебное пособие для начального профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2015

- Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие -М.: ОИЦ «Академия», 2017

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь -М.: ОИЦ «Академия», 2014

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| правил по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок; технической документации на производство электромонтажных работ. организации электромонтажных работ, состава и технологии выполнения подготовительных работ; правил приемки сооружений под монтажа, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; общих сведений о газо- и электросварочном оборудовании; слесарных и такелажных работы; назначения и устройства кабельных изделий; способов соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; электромонтажного инструмента, приспособлений и оборудования | Демонстрация знаний по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок; Демонстрация знаний технической документации на производство электромонтажных работ Демонстрация знаний по газо- и электросварочному оборудованию Демонстрация знаний по слесарным и такелажным работам. Демонстрация знаний по кабельным изделиям. Демонстрация знаний по электромонтажному инструменту, приспособлениям и оборудованию | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |
| Умения: |  |  |
| выполнять электромонтажные работы; принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; выполнять сверлильные и пробивные работы; выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; производить несложные электро- и газосварочные работы; производить монтаж заземляющих устройств. применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. | Демонстрация умений комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами Демонстрация умений выполнять электромонтажные работы Демонстрация умений выполнять слесарные работы Демонстрация умений применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ Демонстрация умений оказывать первую помощь пострадавшим на производстве | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |